重庆三峡银行

西永数据中心高低压供配电系统

维保项目-2022年度采购

比 选 文 件

2022年11月

目录

第一章 比选公告	- 3 -

第二章 服务内容、期限及服务要求	- 5 -

第三章 商务条款	- 10 -

第四章 评选方法、评选标准和废标条款	- 13 -

第五章  参选人须知	-17-

第六章  参选文件格式	-25-

# 第一章 比选公告

为保障西永数据中心高低压供配电系统的正常运行，及时和准确处理设备运行过程中遇到的各种软、硬件故障，享有硬件质保服务。现对西永数据中心高低压供配电系统维保项目-2022年度采购项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

- 一、比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （万元/年） | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西永数据中心高低压供配电系统维保项目-2022年度采购 | 157 | 1 | 维保期间：2023年1月1日至2025年12月31日 |

- 二、参选人资格要求

- （一）基本资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

- 三年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件

1、参选人四级承装（修、试）电力设施许可证、叁级电力工程施工总承包或输变电专业承包资质证明。

2、工作负责人、工作票签发人2022年度考试合格证明。

3、参选人ABB（中国）有限公司供货授权和中电电气（江苏）股份有限公司针服务授权证明。

4、入围国网重庆市电力公司市区供电分公司单位证明。

5、参选人继电保护作业人员、电气试验（或电气实验）作业人员、电力电缆作业人员、高压电工作业人员资质证明。

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章，参选人所提供的各类证件、证明文件及其他资料必须全部真实有效，评选委员会发现参选人提供虚假资料，将取消其参选资格，参选保证金不予退还。中选后比选人将通过网上查询、电话或函件方式对参选人所提供的参选资料进行真伪核查，一旦发现中选人提供虚假资料，将取消其中选资格，参选保证金不予退还，同时上报建设行政主管部门。

- 三、比选文件的获取

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）

- 四、比选保证金的递交

1、参选保证金的金额：34,000元整（大写：叁万肆仟元整）。

2、参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；摘要需备注：西永数据中心高低压供配电系统维保项目-2022年度采购项目比选保证金。

3、参选保证金递交的截止时间为2022年12月12日17时00分。

4、参选保证金专用账户如下：

户名：重庆三峡银行股份有限公司

开户行：重庆三峡银行营业部

- 账号：0101014040000043

- 五、参选文件的递交

1．参选文件递交的截止时间：2022年12月12日17时00分，可通过顺丰快递寄送至重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场28楼重庆三峡银行计划财务部

邮政编码：400024

联系人：敬希

电话号码：023-88890395

2．逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

- 六、发布公告的媒介

本次比选公告在重庆三峡银行官网（http://www.ccqtgb.com）

- 七、联系方式

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬老师

采购咨询电话：023-88890395,15823876698

业务咨询电话：15823182654

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

第二章 服务内容、期限及服务要求

- 一、项目内容

（一）项目名称：西永数据中心高低压供配电系统维保项目-2022年度采购。

（二）维保范围：西永数据中心高低压供配电设备及配套设施维保服务，具体内容如下：

1、10KV高压开关柜、环网柜硬件及高压电缆维修维护保养服务；

2、PT柜硬件维修维护保养服务；

3、干式变压器硬件维修维护保养服务；

4、高压10KV直流电源硬件维修维护保养服务；

5、继电保护设备硬件维修维护保养服务；

6、低压电缆（从配电房低压出线开关起至楼层强电井止）硬件维修维护保养服务；

7、低压开关柜、精密列头柜硬件维修维护保养服务；

8、调试工器具的测试检验服务；

9、高低压供配电房内装饰装修维护保养服务；

10、提供高低压设备（低压从配电房出线开关起至楼层强电井止）备品备件并及时维修更换服务。

11、绝缘工器具定期校验。

12、上述范围内设备、设施的故障应急处置服务，设备返厂维修期间需提供备件保障设备安全运行。

具体见维保设备清单（除8、9、11条外，维保范围与维保设备清单有冲突的，以维保设备清单为准）。

- 二、技术服务内容

服务内容包括以下内容：

- （一）高压开关柜、环网柜

（1）绝缘电阻测试；

（2）回路电阻测试；

（3）交流耐压试验；

（4）断路器机械结构检测；

（5）闭锁检测；

（6）转换开关联动功能检查；

（7）真空开关特性试验；

（8）互感器特性试验；

（9）避雷器特性试验。

- （二）PT柜

- 绝缘电阻测试；

- 接触电阻测试；

- 交流耐压试验；

- 互感器特性试验；

- （三）干式变压器

- 直流电阻测试；

- 绝缘电阻测试；

- 变比测试；

- 交流耐压试验。

- （四）直流电源系统

- 绝缘电阻测试；

- 蓄电池充放电测试。

- （五）继电保护系统

- 保护闭锁试验（含测量值、动作值、状态值）试验

- （六）高、低压电缆

- 绝缘电阻测试；

- 直流耐压试验。

- （七）低压开关柜、配电箱、精密列头柜

- 绝缘电阻测试；

- 全面热成像检测；

- 对抽屉进行抽出和推入操作，检查其位置指示状态及可操作性。

- （八）调试工器具

- 绝缘电阻测试；

- 直流耐压试验。

要求：调试工器具需要出具合格的检测报告。

- （九）维护保养

- 高压配电柜二次线路清理；

- 低压柜线路及柜内清洁；

- 检查配电柜、开关柜的散热风扇工作是否良好，如有损坏及时更换；

- 检查刀闸、断路器外观是否正常，有无灼伤痕迹操作机构是否完好，动作是否灵敏可靠，有无拒动现象；

- 检查直流操作屏是否完好，信号是否正常，仪表有无损伤；

- 对直流蓄电池及联络柜的UPS电池进行适当的充放电试验，以激发电池活性；

- 对仪表进行校验，按照检规进行；

- 检查高压电缆有无异常情况，接头有无松动，接头连接是否牢固；

- 对所有的防雷和接地网进行检测，按标准执行。

- （十）高、低压房装饰装修

1、地板、照明、墙面、绝缘垫等检查维护。

- （十一）备品备件

根据系统实际运行情况以及巡检发现的问题，提供易损易耗品存放在客户现场，不得少于以下清单内容:

| 西永数据中心高低压供配电系统常用备件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 常用备件 | 备件型号 | 安装位置 | 备注 |
| 10kV高压柜 | 10kV熔断器 | XRNP-12/0.5A | 柜体 |  |
|  | 避雷器 | JPBHY5WZ-10 | 柜体 |  |
|  | 带电显示器 | / | 柜体 |  |
|  | 交流空开2P | 32A | 柜体 |  |
|  | 直流空开2P | 16A | 柜体 |  |
|  | 直流空开3P | 16A | 柜体 |  |
|  | 指示灯 | DC220V | 柜体 |  |
|  | 电磁锁 | Y/M | 柜体 |  |
|  | 电流二次端子连片 | 通用 | 柜体 |  |
|  | 端子排 | 通用 | 柜体 |  |
|  | 保护出口硬压板 | 通用 | 柜体 |  |
|  | 分合闸旋钮开关 | / | 柜体 |  |
|  | 远方、就地开关 | / | 柜体 |  |
|  | 断路器闭锁电磁铁 | / | 柜体 |  |
|  | 断路器合闸线圈 | / | 柜体 |  |
|  | 断路器分闸线圈 | / | 柜体 |  |
|  | 柜内照明灯 | / | 柜体 |  |
| 变压器 | 温控装置 | / | 变压器本体 |  |
|  | 温控探头 | / | 变压器本体 |  |
|  | 电磁锁 | / | 变压器本体 |  |
| 低压配电柜 | ABB塑壳断路器 | SACE Tmax | 低压配电柜 |  |
|  | 电流互感器 | 穿心式 |  |  |
|  | 浪涌保护器 | / | 低压配电柜 |  |
|  | 多功能表 | DIRIS a40 | 低压配电柜 |  |
|  | 低压熔断器带框架 | 3NW7 013 32A | 低压配电柜 |  |
|  | 二次熔断器 | 6A | 低压配电柜 |  |
|  | 二次回路继电器 | / | 低压配电柜 |  |
|  | 温湿度控制器 | / | 低压配电柜 |  |
|  | 按钮开关 | / | 低压配电柜 |  |
|  | 指示灯 | / | 低压配电柜 |  |
|  | 框架断路器分闸线圈 | / | 低压配电柜 |  |
|  | 框架断路器合闸线圈 | / | 低压配电柜 |  |
|  | 框架断路器欠压脱扣器 | / | 低压配电柜 |  |
| 直流屏 | 交流空开3P | 64A | 直流屏 |  |
|  | 直流空开2P | 32A | 直流屏 |  |
|  | 直流空开2P | 16A | 直流屏 |  |
|  | 电池 | / | 直流屏 |  |
|  | 直流电源充电模块 | / | 直流屏 |  |
| 电缆 | 10kV电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*400 |  |  |
|  | 10kV电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*95 |  |  |
|  | 0.4kV电缆 | YJY-0.6/1KV-5*25 |  |  |
|  | 0.4kV电缆 | YJY-0.6/1KV-5*16 |  |  |
|  | 0.4kV电缆 | YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 |  |  |

- （十二）维保设备清单

维保设备清单包括以下内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 服务开始结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压配电柜 | 33台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 | 含断路器开关柜、PT柜、高压10KV直流电源系统、继电保护系统等 |
| 2 | 电力变压器 | 6台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 3 | 10kV环网柜 | 3台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 4 | 低压配电柜 | 33台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 5 | UPS输入输出配电柜 | 44台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 6 | 精密空调配电柜（ATS） | 16台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 7 | PDU列头柜 | 20台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 8 | 电源切换箱 | 6台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 9 | EPS配电箱 | 11台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 10 | 楼层配电箱 | 7台 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 11 | 10kV母线 | 3段 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 12 | 0.4kV母线 | 16段 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |  |
| 13 | 低压断路器出线负荷供电电缆 | 115条 | 2023年1月1日至2025年12月31日 | 从配电房低压出线开关起至楼层强电井止 |
| 14 | 10kV电力电缆 | 13条 | 2023年1月1日至2025年12月31日 | 含顺山变电站进线电缆1回、柑子园变电站进线电缆1回 |

- （十三）服务响应时间

1、在设备故障时，提供7×24远程服务响应；

2、紧急故障：接到电话4小时内到现场（更换配件除外）；

3、中大型零部件维修时间：一般不超15天；

4、整套设备更换时间：一般不超过40天。

# 第三章 商务条款

- 一、服务时间、地点

（一）服务时间：2023年1月1日至2025年12月31日。

（二）服务地点：重庆市。

- 二、报价要求

1、以人民币报价。

2、参选总价包含维保范围维保范围所涉及设备所有硬件的维修更换、现场服务、巡检、技术咨询等一切费用。

3、报价为一次性报价，参选后不可更改。

4、参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

5、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

- 三、付款方式

- 1、 在服务满半年后，由参选人提出申请，经过比选人服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，参选人出具合法足额的增值税专用发票给比选人，比选人于收到发票  30  个工作日内，将半年服务费用（年维保服务费用50%）支付给参选人。

- 2、在服务年度满后，由参选人提出申请，经过比选人服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，参选人出具合法足额的增值税专用发票给比选人,30个工作日内付第一个服务年度的余款（年维保服务费用50%）

- 3、参选人须开具发票税率为6%的增值税专用发票。后续年度付款方式与第一个服务年度一致。

- 四、服务要求

1、为更好地为比选人提供优质可靠的维护服务，参选人负责指派工程师随时接受客户的电话服务支持，并申请调配相关资源为客户提供及时服务。

2、提供每周7天，每天24小时的电话支持服务，紧急故障4小时内到场进行处置。

3、参选人指派的工程师每月对本合同中涉及到的设备进行巡检，巡检后10个工作日内提交正式巡检报告，并需对巡检报告进行详细解读，告知可能存在的风险隐患和对应解决措施。

4、参选人承诺在合同服务期间，不得擅自调换或撤回已备案工程师，确需对已备案工程师进行调整，参选人应提前10个自然日书面来函协调，在取得比选人许可的前提下方可更换相同资质和能力的工程师。

5、参选人承诺对接触到的比选人所有信息和数据保密。

- 五、知识产权

中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。

- 六、其他

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在签订合同中详细约定。如果比选文件和合同条款不一致，以合同约定为准。

# 第四章 评选方法、评选标准和废标条款

## 一、评选方法

- （一）评选方法定义

本项目采用最低价评分法进行评选。最低价评分法是指在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的参选公司作为中选候选人。满分为100分。若参与比选供应商不足三家，经专家评审小组判定，具有相对行业竞争力的响应单位参选人可转为竞争性比选或者单一来源采购。

- （二）评选程序

评选工作由比选人物资采购管理委员会负责组织，负责具体评选事务。按以下程序独立履行评审职责：

- 资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 参选人法人营业执照（副本）复印件、直属的分支机构（直属的分支机构参与参选必须具有总公司的授权委托书原件）或事业单位法人证书（副本复印件）或个体工商户营业执照复印件或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供书面声明 |
|  |  | （5）三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
|  |  | （6）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单 | 提供中国执行信息公开网截图 |
| 2 | 特定资格条件 | （1）参选人四级承装（修、试）电力设施许可证、叁级电力工程施工总承包或输变电专业承包资质证明 | 提供相关证明材料加盖参选单位公章 |
|  |  | （2）工作负责人、工作票签发人2022年度考试合格证明 | 参选人须提供国网重庆市电力公司市区供电分公司安全监查部签章的本公司人员(工作票签发人、工作负责人)2022年度考试合格证明及参选人本单位为其缴纳的2022年1月至开标前两个月的社保证明材料（需提供个人社保证明并加盖参选单位公章） |
|  |  | （3）参选人ABB（中国）有限公司供货授权和中电电气（江苏）股份有限公司针服务授权证明 | 提供相关证明材料加盖参选单位公章 |
|  |  | （4）入围国网重庆市电力公司市区供电分公司单位证明 | 提供国网重庆市电力公司市区供电分公司安全监察部出具的参选人“2022年重庆市电力公司市区供电分公司外协施工单位”合格证明 |
|  |  | （5）参选人继电保护作业人员、电气试验（或电气实验）作业人员、电力电缆作业人员、高压电工作业人员资质证明 | （1）具有继电保护作业人员、电气试验作业人员、电力电缆作业人员各1人。 （2）具有高压电工作业人员不少于5人 以上人员需提中华人民共和国特种作业操作证复印件及参选人本单位为其缴纳的2022年1月至开标前两个月的社保证明材料（需提供个人社保证明并加盖参选单位公章）。 |
| 3 | 参选保证金 |  | 缴纳足额保证金 |
| 注：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准 |  |  |  |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合比选文件规定的格式。 |
|  |  | 参选方案唯一 | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件正本、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应程度审查 | 参选文件内容 | 对比选文件第三章规定的比选内容全部作出响应。 |
|  |  | 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，物资采购管理委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评选委员会当独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

- 推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。。

## 评选标准

评选标准总分为100分。

| 序号 | 分类 | 评分指标 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分100分 | 参选报价 | 100 | 初审合格的参选人中，报价最低的成为评选基准价（100分），参选人报价跟评选基准价相比，每上浮1%（不足1%按比例计算 ）扣5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

## 三、无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的；

（二）参选人未通过资格性检查或参选文件未通过符合性检查的；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述参选人的参选均无效；

（四）参选文件不满足比选文件第七章参选文件格式中所规定签字、盖章的；

（五）参选文件出现多个参选方案或参选报价的；

（六）参选报价超出比选人规定的最高限价；

（七）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的；

## 四、废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）参选人的报价均超出最高限价，比选人不能支付的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，比选任务取消的。

废标后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

# 第五章  参选人须知

## 一、参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

## 二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

## 三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

1、本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

2、参选人对比选文件如有异议，应在参选截止时间前五个日历日前以书面形式告知本行。本行对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3、参选人对比选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可比选文件所有要求。逾期提出异议的，本行不予受理。

## 四、参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合参选

本比选项目不接受联合参选

（三）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（四）参选保证金

1、参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2、参选保证金为参选的有效约束条件。

3、参选保证金的有效期限在参选有效期过后30天内继续有效。

4、参选保证金币种应与参选报价币种相同。

5、比选人应当在确定中选人，且与中选人签订合同后五个工作日无息退还参选保证金。

6、参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的；

（五）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）参选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3、本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（八）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、参选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

## 五、开标

开标由比选人物资采购管理委员会组织按照我行相关开标流程开标。

## 六、评选

见第四章内容。

## 七、定选

1、定选原则

比选人和评选委员会按照评选报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人和评选委员会可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

3、若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

## 八、签订合同

1.比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

2.比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与第二候选人签订合同。

## 九、纪律与要求

参选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

1、有下列情形之一的，属于参选人相互串通投标：

（1）参选人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定中选人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）参选人之间为谋取中标或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

2、有下列情形之一的，视为参选人相互串通投标：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同参选人的参选文件相互混装；

（6）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

4、参选人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其它弄虚作假的行为。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

## 十、质疑、投诉

1.参选人对采购文件有异议，参选人需在比选截止日期前以书面形式向比选人提出质疑。比选人在收到参选人书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

2.参选人对公示的中选结果有异议，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

3.参选人对比选人的答复不满意或者有异议， 可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 十一、终止比选

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2、签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

# 第六章  参选文件格式

重庆三峡银行

西永数据中心高低压供配电系统

维保项目-2022年度采购

参  选  文  件

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

- 目  录

一、参选函

二、参选人基本情况介绍，资质证明等

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、报价一览表

五、分项报价明细表

六、书面声明

七、参选人业绩证明文件复印件

八、商务条款偏离表

九、参选保证金

十、服务水平协议（SLA）

十一、服务连续性预案

## 一、参 选 函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：               ，人民币大写：                       的参选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

## 二、参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、组织机构代码证复印件、资质证明复印件等。

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（法定代表人姓名）在                       （参选人名称）任    （职务名称）职务，是（参选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是                    （参选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

## 四、报价一览表

| 参选人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 参选总价（含税） | 维保服务时限 |
|  | 小写： |  |
| 大写：人民币： |  |  |
| 开具发票类型 | 税率为______%的增值税专用发票 |  |
| 备注： |  |  |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

## 五、分项报价明细表

(参选人自定义表格形式)

## 六、书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

## 七、参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）

## 八、商务条款偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务要求 | 参选文件对应商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

关于重庆三峡银行

西永数据中心高低压供配电系统

维保项目-2022年度采购

退还保证金申请书

重庆三峡银行股份有限公司：

我司参加贵单位项目比选，缴纳保证金元整，请在定评结束后，将保证金退还到以下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

附件：银行划款凭证（加盖公章）

参选单位全称（加盖公章）

备注：参选时单独递交，方便比选人退还参选保证金。

## 十、服务水平协议（SLA）

| 序号 | 服务内容 | 内容描述 | 质量要求及指标 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营维护 | 运维组织结构 | 构架健全完整，运作机构明确，职责到位。 | 构架不健全扣1000元；日常运作机构不明确扣1000元；职责不到位扣1000元；。 |
|  |  |  | 运维制度健全：具有电气操作、运维、巡检、安全设施等管理制度。 | 无运维制度扣1000元，运维制度不健全扣500元。 |
|  |  |  | 人员配置完整、固定。包含：项目总监、项目经理、运维班长。 | 无法提供承诺数量、资质的工程师，扣除1500元；如未经业主方同意私自变更维保工程师，扣除合1000元 |
|  |  | 运维内容完整、健全 | 运维方案内容详实，计划完善，标准明确，措施到位。 | 月运营维护方案不详实扣500元； 计划不完善扣500元； 标准未明确扣500元； 措施不到位扣500元。 |
|  |  |  | 每月巡检次数1次，检查内容各仪表、设备显示正常无报警、温度正常、无异响异味等。 | 未进行巡检扣1000元，巡检不到位扣500元，巡检工程师人数不足扣500元。 |
|  |  |  | 维保次数每年一次。做到清洁无锈蚀、转动机构顺畅、开关分合闸正确、采集采样显示值均正确、无异响、异味等。 | 维保不到位扣1000元，维保后送电出现故障无法及时解决扣1000元，维保工作无组织无计划扣1000元。 |
|  |  |  | 预试定检一年一次。试验内容项目、全面无缺失、试验标准参考电力设备预防性试验规程 | 预试定检项目不全面扣1000元，预试定检标准未按国家标准扣1000元。 |
|  |  |  | 试验报告模板提前报业主方审核，试验报告内容真实、详细。 | 试验报告模板未审核扣500元，试验报告数据不真实扣1000元。 |
|  |  | 运维质量 | 故障次数及频率：运维系统不得出现重大故障（由于运维原因造成全行停电）；全年非重大故障频率不得高于2次（某变压器低压段全部停电）（不可抗力原因造成的除外）。 | 运维系统出现重大故障扣1万元，出现非重大事故扣2000元。 |
|  |  |  | 故障解决率：能够积极解决出现的故障，给予有效的解决办法和预防措施。 | 出现故障未能及时给予有效解决办法和预防措施的，一次扣除1000元。 |
|  |  |  | 响应时间保证：供7×24小时的电话服务和故障现场救援；紧急响应不超过4小时。 | 如违反承诺的响应时间要求，超过3次后，每次扣除500元违约金；若因严重违反响应时间导致事件升级，一次扣除1500元。 |
| 2 | 运营安全 | 设备及人员安全 | 发生设备一般性故障（不影响供电）时，应制定维修计划并及时维修 | 每次一般性故障的维修未制定计划的扣500元，未按计划完成的扣1000元。零部件维修一般不超15天，整套设备更换一般不超过40天。 |
|  |  |  | 具有应急事件处理机制 | 没有应急事件处理机制扣1000元。 |
|  |  |  | 运维人员在运维过程中严格遵守电力行业安全规程，保证运维人员安全 | 运维人员在工作中违反安全规定的每次扣除1000元 |
| 3 | 事故抢修 | 事故抢修 | 汇报抢修及时 | 汇报抢修不及时扣除1000元 |
|  |  |  | 事故性质、范围及时控制 | 事故性质、范围未得到及时控制扣除1000元 |
|  |  |  | 按事故处理规范 | 未按事故处理规范处理事故扣除1000元 |
|  |  |  | 事故原因分析，形成事故处理报告 | 未做事故要原因分析，形成事故处理报告扣除1000元 |
| 4 | 档案管理 | 系统资料及交付资料 | 巡检记录及报告 | 缺少一次扣1000元 |
|  |  |  | 设备明细管理台账：厂家、规格型号、生产日期、启用日期、数量等 | 无设备管理台账扣500元 |

## 十一、	服务连续性预案

## （应考虑疫情及供应链风险产生的影响）